PUNTELLI REGOLABILI

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

- Urti, colpi, impatti, compressioni

- Caduta materiale dall’alto

- Movimentazione manuale dei carichi

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL’USO:

- Accertarsi della portata;

- Accertarsi dell’integrità di tutti i componenti.

DURANTE L’USO:

- Ripartire il carico dei puntelli;

- Posizionare ortogonalmente alla superficie da sostenere;

- Fissare il puntello alle tavole di ripartizione ed alla casseratura;

- Verificare l’esatto posizionamento della spina e del dispositivo di regolazione della lunghezza.

DOPO L’USO:

- Verificare l’integrità del puntello.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

- Casco

- Calzature

- Guanti